## 导入数据
用例ID | 用例名称 | 用例类型 | 优先级 | 巡检项目 | 用例描述 | 修改日期 | 模板id集合
IC-001 | 服务器CPU负载检查 | 硬件巡检 | 高 | CPU使用率 | 检查服务器CPU使用率是否超过阈值80%，持续超过5分钟需告警 | 2026-01-10 09:00:00 | T-001
IC-002 | 服务器内存使用检查 | 硬件巡检 | 高 | 内存使用率 | 检查服务器物理内存和虚拟内存使用情况，超过90%触发告警 | 2026-01-10 09:00:00 | T-001
IC-003 | 磁盘空间巡检 | 硬件巡检 | 高 | 磁盘空间 | 检查各分区磁盘使用率，超过85%预警，超过95%告警 | 2026-01-10 09:00:00 | T-001
IC-004 | 网络连通性检测 | 网络巡检 | 高 | 网络连接 | 检测核心网络设备间连通性，包括Ping延迟和丢包率 | 2026-01-11 10:00:00 | T-001
IC-005 | 核心服务状态巡检 | 软件巡检 | 高 | 服务状态 | 检查数据库、中间件、应用服务等核心服务运行状态 | 2026-01-11 10:00:00 | T-001
IC-006 | 服务器综合巡检 | 硬件巡检 | 高 | CPU使用率、内存使用率、磁盘空间 | 对服务器CPU、内存、磁盘进行综合检查 | 2026-01-12 08:30:00 | T-001
IC-007 | 交换机端口状态检查 | 网络巡检 | 中 | 网络连接、服务状态 | 检查核心交换机各端口的Up/Down状态及流量 | 2026-01-12 10:00:00 | T-001
IC-008 | 防火墙规则审计 | 安全巡检 | 高 | 网络连接、服务状态 | 审计防火墙规则配置，检查是否存在过于宽泛的放行规则 | 2026-01-13 09:00:00 | T-001
IC-009 | 操作系统补丁检查 | 安全巡检 | 中 | 服务状态 | 检查操作系统安全补丁更新情况，确认是否有未安装的关键补丁 | 2026-01-13 09:00:00 | T-001
IC-010 | 数据库性能巡检 | 软件巡检 | 中 | CPU使用率、内存使用率、磁盘空间 | 检查数据库连接数、慢查询、表空间使用率等指标 | 2026-01-14 08:00:00 | T-001
IC-011 | 日志文件检查 | 软件巡检 | 中 | 磁盘空间、服务状态 | 检查系统和应用日志是否有异常错误，日志文件大小是否正常 | 2026-01-14 08:00:00 | T-001
IC-012 | Web应用健康检查 | 软件巡检 | 中 | 网络连接、服务状态 | 检查Web应用的HTTP响应码、响应时间和可用性 | 2026-01-15 09:00:00 | T-001
IC-013 | SSL证书有效期检查 | 安全巡检 | 中 | 网络连接 | 检查HTTPS证书有效期，到期前30天预警 | 2026-01-15 10:00:00 | T-001
IC-014 | 备份任务执行检查 | 软件巡检 | 高 | 磁盘空间、服务状态 | 检查数据备份任务是否按计划执行成功 | 2026-01-16 08:00:00 | T-001
IC-015 | 用户权限审计 | 安全巡检 | 低 | 服务状态 | 审计系统用户权限配置，清理过期和冗余账号 | 2026-01-16 09:00:00 | T-001
IC-016 | DNS解析检查 | 网络巡检 | 低 | 网络连接 | 检查内部DNS服务器解析是否正常，解析延迟是否在可接受范围 | 2026-01-17 08:30:00 | T-001
IC-017 | 存储设备健康检查 | 硬件巡检 | 中 | CPU使用率、内存使用率、磁盘空间 | 检查RAID状态、硬盘SMART信息和存储性能指标 | 2026-01-17 09:00:00 | T-001
IC-018 | UPS电源巡检 | 硬件巡检 | 低 | 服务状态 | 检查UPS电池健康状态、负载率和切换测试记录 | 2026-01-18 10:00:00 | T-001
IC-019 | 全链路网络巡检 | 网络巡检 | 高 | CPU使用率、内存使用率、网络连接、服务状态 | 从接入层到核心层全链路网络质量巡检 | 2026-01-18 08:00:00 | T-001
IC-020 | 安全漏洞扫描 | 安全巡检 | 高 | 网络连接、服务状态 | 对服务器和网络设备进行安全漏洞扫描和风险评估 | 2026-01-19 09:00:00 | T-001

## 字段说明
字段名称 | 字段标识 | 类型 | 是否必填 | 可选值
用例ID | caseid | 文本 | 否（主键）
用例名称 | caseName | 文本 | 是
用例类型 | caseType | 单选 | 是 | 硬件巡检、软件巡检、网络巡检、安全巡检
优先级 | priority | 单选 | 是 | 高、中、低
巡检项目 | checkItems | 多选（用 、 分隔） | 否 | CPU使用率、内存使用率、磁盘空间、网络连接、服务状态
用例描述 | description | 多行文本 | 否
修改日期 | update_time | 日期时间 | 否 | YYYY-MM-DD HH:mm:ss